附件：

**乌海市蒙医中医医院**

**10KV电气设备试验运行维护项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **单位** | **项目内容简单叙述** |
| 10KV变压器 | 4 | 台 | 1.绝缘电阻检测试验2.直流电阻检测试验3.直流泄漏检测试验5.绝缘吸收比6.绝缘极化指数 |
| 10KV电缆 | 4 | 根 | 1. 绝缘电阻
2. 交流耐压
 |
| 接地电阻 | 3 | 处 | 接地电阻测试 |
| 10KV避雷器 | 6 | 组 | 1.直流泄漏检测试验2.绝缘电阻检测试验 |
| 开关柜 | 11 | 面 | 1. 开关绝缘电阻
2. 断路器回路电阻
3. 断路器机械特性
4. 断路器交流耐压
5. 过电压保护器
6. 绝缘吸收比

7绝缘极化指数.8电压互感器试验 |
| 微机保护装置 | 6 | 台 | 1.微机保护传动试验2.零点漂移3.模拟量采样4.电压及电流回路绝缘电阻 |
| 合闸线圈 | 2 | 个 | 含材料、安装、调试 (维修类型) |
| 开关状态指示器 | 5 | 台 | 含材料、安装、调试 (维修类型) |
| 绝缘器具 | 1 | 套 | 含绝缘手套、绝缘鞋、绝缘帽子等 |